А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.02.2026 г. №138

Об утверждении технического задания для МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района на разработку инвестиционной программы по замене аварийных участков трубопроводов питьевой воды на 2027-2029 годы на территории Ольховского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ; Федерального закона от 26.12.2005г. № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2014г.) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса; Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007г. № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом Ольховского муниципального района Волгоградской области, Администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание для МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района» на инвестиционной программы по замене аварийных участков трубопроводов питьевой воды на 2027-2029 годы на территории Ольховского муниципального района Волгоградской области согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                         за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Ольховского

муниципального района                                                          	       В.С. Никонов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ольховского муниципального района

от 26.02.2026 г. №138

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «По замене аварийных участков трубопроводов питьевой воды на 2027-2029 год» на территории Ольховского муниципального района

- Общие положения

1. Техническое задание на разработку проектов инвестиционной программы «По замене аварийных участков трубопроводов питьевой воды на 2027-2029 год» на территории Ольховского муниципального (далее по тексту соответственно – Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании: Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;

Федерального закона от 26.12.2005г. № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2014г.) 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007г. № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 
«О разработке программ комплексного развития систем коммунальной                   инфраструктуры муниципальных образований».

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «По замене аварийных участков трубопроводов питьевой воды на 2027-2029 год» на территории Ольховского муниципального - выполнение мероприятий, направленных на безаварийную транспортировку подачи питьевой воды потребителям по центральному водопроводу в соответствии с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

Обеспечение всех домовладений абонентов населенного пункта с гарантированным объемом заявленных мощностей.

Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

III. Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы.

Безаварийная транспортировка подачи питьевой воды потребителям по центральному водопроводу в соответствии с установленными требованиями.

IV. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы - в течении трех месяцев с момента утверждения технического задания.

V. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района».

VI. Требование к инвестиционной программе

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, которые не позволяют обеспечить безаварийную транспортировку подачи питьевой воды потребителям по центральному водопроводу в соответствии с установленными требованиями.

Определить объем финансовых средств на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

- объем финансовых средств на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупнения показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района»;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, полученные от средств на амортизацию;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ;

- финансовые средства Ольховского муниципального района.

6.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить расчет надбавок и тарифов на подключение.

6.5. Подготовить проект инвестиционного договора.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляет МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района» и администрация Ольховского муниципального района.

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.9. Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели и задачи и реализации инвестиционной программы;

- анализ существующего состояния систем водоснабжения;

- основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов подачи воды;

- план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами.

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

- расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

- срок разработки инвестиционной программы;

- срок реализации инвестиционной программы.

6.10. Срок реализации инвестиционной программы – с 1 июня 2027 года – 31 декабря 2029 года.

6.11. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

6.12. Финансовые потребности включают комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

6.13. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.14. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

VII. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесения изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Ольховского муниципального района или по инициативе МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района».

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольховского муниципального района на 2027 года и на перспективу до 2029;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Ольховского муниципального района и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесения дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания для обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды от источника до потребителя, подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Ольховского муниципального района, сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.